## Slide 1
RANGKAIAN LISTRIK II EL1207
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Nita Indriani Pertiwi, S.T.,M.T.
Thorikul Huda, S.T.,M.T.

## Slide 2
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
DAYA PADA RANGKAIAN RLC

## Slide 3
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Definisi Daya
Perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir dengan satuan watt.
Secara matematis :
V = tegangan (Volt)
I = arus (Ampere)
Daya Positif :
Ketika arus yang mengalir bernilai positif, artinya arus mengalir dari sumber tegangan menuju rangkaian (transfer energi dari sumber energi ke rangkaian)
Daya Negatif :
Ketika arus yang mengalir bernilai negatif, artinya arus mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan (transfer energi dari rangkaian ke sumber energi )
Notes: Dc L SC C open

## Slide 4
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Sesaat (Instantaneous Power)
Daya yang hanya terjadi pada waktu tertentu, yaitu ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus yang mengalir pada komponen di waktu tersebut.
Komponen berubah terhadap waktu
Komponen konstan

## Slide 5
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata (Average Power)
Daya rata-rata (P) adalah rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode.

## Slide 6
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata
Daya rata-rata (P) adalah rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode.
  P tidak bergantung pada waktu .
  P = 0 berarti rangkaian tidak menyerap daya rata-rata.

## Slide 7
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Induktor
Dimana :
, maka :
Sehingga :

## Slide 8
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Induktor
Kesimpulan :
Ketika daya positif (saat arus dan tegangan bernilai positif atau saat arus dan tegangan bernilai negatif) , maka daya mengalir dari sumber ke induktor.
Ketika daya negatif (saat arus dan tegangan bertanda berlawanan) , maka daya mengalir dari rangkaian ke sumber tegangan

## Slide 9
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Induktor
Daya rata – rata :
Daya rata – rata pada komponen L = 0

## Slide 10
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Kapasitor
Dimana :
, maka :
Sehingga :

## Slide 11
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Kapasitor
Daya rata – rata pada komponen C = 0

## Slide 12
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Resistor
Dimana :
, maka :
Sehingga :

## Slide 13
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Rata – Rata pada Kapasitor
Daya rata – rata pada komponen R=

## Slide 14
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Rumus Umum Daya
Untuk komponen L dan C dapat diambil rumus umum :
θ bertanda + untuk kapasitor, bertanda – untuk induktor

## Slide 15
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Rumus Umum Daya
Daya rata- rata :
Nilai efektif :

## Slide 16
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
1. Sebuah komponen dilewati arus sebesar i(t) = 15 sin (10t + 60°) dan tegangan v(t) = 80 cos (10t + 20°), maka berapa daya sesaat dan daya rata-rata yang dierap oleh komponen ?
Jawab :
Daya rata-rata : 385,7 W

## Slide 17
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Sebuah sumber arus 12 cos 2000t menyuplai rangkaian parallel yang terdiri atas resistor 200Ω dan inductor 0,2H. Jika diasumsikan terjadi kondisi steady state , tentukan daya yang diserap/dikirim saat t = 1 ms oleh resistor, induktor dan sumber sinus!
Sebuah arus I = 10 < 30° A mengalir melalui impedansi Z 20< - 22° ohm, tentukan daya rata-rata yang dikirim ke impedansi ?

## Slide 18
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Kompleks
Daya kompleks (S) adalah produk dari tegangan dan konjugate kompleks dari arus
S = P + j Q

## Slide 19
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Daya Kompleks
S = P + j Q
Daya Reaktif (Q)  VAR
Daya yang tidak diinginkan dan seminimal mungkin dihindari atau diperkecil.
Q = 0 untuk beban resistif
Q < 0 untuk beban kapasitif
Q > 0 untuk beban induktif
Daya Rata-Rata/ Aktif (P) Watt
Daya yang dipakai oleh komponen pasif resistor. Dapat dikatakan sebagai daya yang benar-benar digunakan atau terserap.
Daya Tampak/Semu (S) VA
Daya yang disuplai oleh PLN. Merupakan resultan antara P dan Q.

## Slide 20
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Faktor Daya (Power Factor)/PF
Cosinus dari perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Dapat pula dikatakan cosinus dari sudut impedansi beban.
Beban resistif murni (R) | θv– θi = 0, Pf = 1 | P/S = 1, semua daya dikonsumsi
Beban reaktif murni (L atau C) | θv– θi = ±90o, pf = 0 | P = 0, tidak ada daya dikonsumsi
Resistive dan beban reaktif (R dan L/C) | θv– θi > 0 θv– θi < 0 | Lagging – beban induktif Leading – beban kapasitif

## Slide 21
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Faktor Daya (Power Factor)/PF
Komponen L
I lagging terhadap V
Komponen C
I leading terhadap V

## Slide 22
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Faktor Daya (Power Factor)/PF

## Slide 23
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Tentukan segitiga daya dari rangkaian berikut !
Jawab :

## Slide 24
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Tentukan daya pada R!
Jawab :
Menggunakan superposisi
Sumber tegangan aktif

## Slide 25
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Sumber arus aktif

## Slide 26
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Perbaikan Faktor Daya
Perbaikan faktor daya adalah proses meningkatkan faktor daya tanpa merubah P kondisi awal. Perbaikan faktor daya dilakukan dengan mengubah nilai Q.
Perbaikan faktor daya dibutuhkan untuk alasan ekonomis

## Slide 27
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Perbaikan Faktor Daya
Perbaikan faktor daya untuk I lagging (beban induktif) dilakukan dengan memasang kapasitor secara paralel.

## Slide 28
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Perbaikan Faktor Daya
Segitiga daya dengan perbaikan pf
Segitiga daya komponen C
Q’’
Q’’
Q

## Slide 29
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Perbaikan Faktor Daya
Segitiga daya komponen L
Q
Segitiga daya dengan arus leading
Q’’

## Slide 30
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Faktor daya suatu beban yang telah dikoreksi adalah 0,9 lagging dengan cara penambahan 20kVAR kapasitor paralel,.Jika daya akhir adalah 185kVA, tentukan segitiga daya sebelum pf diperbaiki!
Jawab :
Segitiga daya sebelum koreksi :

## Slide 31
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
Sebuah sumber 60Hz dengan Veff = 240V disuplai oleh 4500VA ke beban dengan faktor daya 0,75 lagging. Tentukan besar kapasitor paralel untuk meningkatkan faktor daya ke : a) 0,9 lagging, b) 0,9 leading
Jawab :
a) 0,9 lagging

## Slide 32
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Contoh Soal
b) 0,9 leading

## Slide 33
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Tugas
Tentukan nilai V pada rangkaian berikut dengan Thevenin dan norton!
2. Tentukan nilai V pada R3 dengan Thevenin dan norton!

## Slide 34
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Tugas
3. Tentukan daya rata-rata pada R = 0,4Ω!
Dua buah beban dipasang secara paralel dan disuplai oleh tegangan efektif 220V dengan pf 0,9 lagging. Salah satu beban diketahui mempunyai pf sebesar 0,8 leading dengan daya rata-rata 1200W. Jika daya rata-rata beban adalah 2000W, berapa pf beban kedua?
Tentukan segitiga daya kombinasi paralel dari masing-masing beban dimana beban 1 mempunyai 250VA pf 0,5 lagging, beban 2 sebesar 180W pf 0,8 lagging dan beban 3 sebesar 300VA, 100 VAR lagging!

## Slide 35
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
Tugas
6. Tentukan daya nyata (aktif), daya reaktif dan daya kompleks yang dikirim sumber pada gambar dibawah ini !